-p50-

VERGROTINGSSOFTWARE

USA

ISO 9999 21.09.27

MAGNUM GT

04/94

Vergrotingsprogramma voor IBM compatibele PC's.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Vergroting van tekstuele en grafische scherminhoud mogelijk.

* Bij het vergroten van tekst wordt een opnieuw gedefinieerde tekenset

gebruikt die afgeronde tekens op het scherm weergeeft.

* Grafische vergroting is mogelijk onder MS-Windows 3.1.

* Vergroting tot 8 keer mogelijk (16 maal in de hoogte).

* Via een menusysteem kan de gebruiker het programma naar wens instellen.

* De cursor en de muisaanwijzer kunnen door Magnum GT automatisch gevolgd

worden.

* Om enigszins het schermoverzicht te kunnen behouden, bestaat de

mogelijkheid om het scherm op te splitsen in een standaard gedeelte en een

gedeelte waar een vergroting gerealiseerd wordt.

* Het programma bezit geen kopieerbeveiliging.

* Magnum GT vereist een VGA schermadapter. Een AT/286 computer of sneller

wordt aangeraden.

* Producent : ARTIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, INC.

55 Park Street

USA - Troy, Michigan 48083

Tel. : +(1) 313 588 7370

Fax : +(1) 313 588 2650

* Verdelers : Belgi : Geen verdeler bekend

Nederland : Geen verdeler bekend

USA : ARTIC TECHNOLOGIES

* Prijs : USA : 495 USD (richtprijs, juni 1993)

* Voeding : Niet van toepassing

* Afmetingen : Niet van toepassing

* Gewicht : Niet van toepassing