-p45-

MULTIMETERS

FRA

ISO 9999 21.XX.XX

OMEGA HHM1

04/94

Franssprekende multimeter / thermometer.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Gelijkspanning kan gemeten worden tot 1.000 V en wisselspanning tot

750 V, beide in vijf bereiken.

* Gelijk- en wisselstroom kunnen tot 4 A gemeten worden in twee bereiken.

* Weerstand kan tot 40 MOhm gemeten worden in zes bereiken.

* Temperaturen kunnen gemeten worden van -200 C in zes

bereiken. Hiervoor zijn extra meetsnoeren noodzakelijk.

* De spraakweergave gebeurt via de ingebouwde luidspreker of via een

externe oortelefoon.

* Het geluidsvolume is in drie stappen regelbaar.

* Producent : ASSOCIATION VALENTIN HAY

5, rue Duroc

F - 75343 Paris Cedex 07

Tel. : +(33) 1 44 49 27 37

Fax : +(33) 1 44 49 27 20

* Verdelers : Belgi : Geen verdeler bekend

Nederland : Geen verdeler bekend

Frankrijk : ASSOCIATION VALENTIN HAY

* Prijs : Frankrijk : 5.000 FRF (richtprijs, april 1993)

* Voeding : 9 Volt batterij of via netadpater

* Afmetingen : 170 x 80 x 60 mm

* Gewicht : 0,5 kg