-p33-

DIVERSEN

AUT

ISO 9999 27.06.15

BATTERIETESTER

01/95

Batterijtester voor alle 1,5 V en 9 V batterijen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel ziet eruit als een balkvormig doosje waarop zich op de

bovenzijde drie kontaktpunten bevinden. Een meetsonde is met een snoer

verbonden met het apparaat.

* Twee van de drie kontakten dienen voor het testen van 9 V batterijtjes.

* Het derde kontaktpunt wordt gebruikt voor de minpool van 1,5 V

batterijen. Een meetsonde (die met een snoer verbonden is met de tester)

wordt tegen de pluspool gehouden.

* Geluidssignalen geven een aanduiding van de toestand van de batterij.

- Drie opeenvolgende signalen duiden op een volledig opgeladen batterij.

- Twee signalen geven aan dat de batterij reeds half ontladen is.

- En signaal geeft aan dat de batterij spoedig dient vervangen te worden.

* Het toestel schakelt zichzelf automatisch aan en uit.

* Producent : CARETEC

Wollzeile 9

A - 1010 Wien

Tel. : +43  222 513 80 81

Fax : +43  222 513 80 819

* Leverancier : Belgi : DATA BRAILLE SERVICE

* Richtprijs : Belgi : 2.400 BEF (juni '94, excl. B.T.W.)

* Voeding : En 9V batterij

* Afmetingen : 10,7 x 6,6 x 3,3 cm

* Gewicht : 150 g (batterij inbegrepen)