-p35-

DIVERSEN

AUT

ISO 9999 XX.XX.XX

PIPSIMED

01/95

Elektronische medicijn-druppelteller met geluids- en/of taktiele output.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel is zeer compact en bestaat uit een kantelbare houder voor een

medicijnflesje, een elektronisch oog, een beepertje en een doseerbekertje

dat de druppels opvangt.

* In de flessehouder passen medicijnflesjes met een inhoud tussen 10 en 100

ml en met een halsdiameter van maximaal 19 mm dik.

* Het werkingsprincipe is eenvoudig. Door het medicijnflesje in de houder

te plaatsen en te kantelen wordt het toestel aangeschakeld en vallen er

druppels uit het flesje. De druppelsnelheid hangt af van de kantelhoek.

Iedere druppel die het elektronisch oog waarneemt, wordt d.m.v. een kort

geluidssignaal gemeld.

* Er zijn vier modellen beschikbaar :

- PipsiMed Standard : zoals hierboven beschreven.

- PipsiMed C : heeft een herhaal-funktie : bij de eerste druppel wordt n

geluidssignaal gegeven, bij de tweede druppel twee geluidssignalen, enz...

- PipsiMed T : beschikt over een pennetje voor taktiele weergave.

- PipsiMed TC : beschikt over taktiele weergave en een geheugen.

De twee laatste modellen zijn bruikbaar voor doof-blinde personen.

* De PipsiMed is ook voor oudere mensen geschikt.

* Producent : CARETEC

Wollzeile 9

A - 1010 Wien

Tel. : +43  222 513 80 81

Fax : +43  222 513 80 819

* Leveranciers : Belgi : DATA BRAILLE SERVICE

Nederland : STICHTING HBS

* Richtprijs : Belgi : PipsiMed Standard : 4.650 BEF

PipsiMed T : 5.400 BEF

(juni '94, excl. B.T.W.)

Nederland : PipsiMed Standard : 375 NLG

(februari '95, incl. B.T.W.)

* Voeding : En 9V batterij

* Afmetingen : 11 x 9,5 x 6,5 cm

* Gewicht : 180 g