-p37-

DIVERSEN

AUT

ISO 9999 21.30.XX

TONMEISTER

01/95

Akoestisch bewakingstoestel voor geluidsopnames.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Balkvormig toestel met een aantal stekkerbussen, schakelaars en draai-

knoppen.

* De Tonmeister kan in principe op de lijnuitgang van elke cassette- of

bandrecorder aangesloten worden.

* Het toestel bewaakt het opnameniveau van twee kanalen (stereo) bij

geluidsopnames.

* Het afregelen van het vereiste 0 decibel niveau voor een bepaald opname-

apparaat (bv. cassettedeck) moet door een ziende gebeuren.

* Vanaf dat ogenblik kan een blinde zelf zijn opnameniveau instellen. Bij

het overschrijden van het 0 decibel niveau produceert de Tonmeister een

geluidssignaal.

* Producent : CARETEC

Wollzeile 9

A - 1010 Wien

Tel. : +43  222 513 80 81

Fax : +43  222 513 80 819

* Leverancier : Belgi : DATA BRAILLE SERVICE

* Richtprijs : Belgi : 8.550 BEF (juni '94, excl. B.T.W.)

* Voeding : Ingebouwde, herlaadbare 9V batterij

* Afmetingen : 13,7 x 6,5 x 4 cm

* Gewicht : 216 g (inclusief batterij)