-p39-

LICHTDETECTORS

GBR

ISO 9999 21.48.12

LITEFINDER

01/95

Compacte elektronische lichtdetector met geluidsweergave.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De Litefinder heeft het formaat van een spel speelkaarten. Aan de

voorzijde zitten een lichtgevoelige sensor en een luidsprekertje ingebouwd.

Aan de zijkant zit de enige bedieningstoets.

* Om de lichtsterkte van de omgeving te kennen drukt men eenvoudigweg op de

toets. Het toestel genereert vervolgens een geluidssignaal. Aan de toon-

hoogte van dit signaal herkent men de lichtintensiteit : hoe hoger de toon,

hoe meer licht.

* De gevoeligheid van de sensor wordt automatisch ingesteld.

* De Litefinder is in staat te detecteren of een controlelampje (LED) aan

is, uit is of knippert.

* Producent : PORTSET

Shield House

Brook Street, Bishop's Waltham

GB - Southampton SO32 1AX

Tel. : +44  489 986 837

Fax : +44  489 893 320

* Leverancier : Groot-Brittanni : PORTSET

* Richtprijs : Groot-Brittanni : 31 GBP (december '94, excl. B.T.W.)

* Voeding : Batterijen

* Afmetingen : 9,5 x 6 x 2,5 cm

* Gewicht : Gegevens ontbreken