-p41-

SONARTOESTELLEN

ESP

ISO 9999 12.39.06

OPTRON

09/94

Sensorsysteem dat het voor visueel gehandicapten mogelijk maakt zich

zelfstandiger te verplaatsen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De Optron bestaat uit een controle-eenheid, een hooggevoelige sensor en

een oortelefoontje.

* De sensor kan naar keuze op een bril bevestigd of op een kledingstuk

opgespeld worden. De montage op een bril wordt aanbevolen, omdat deze

stabieler is.

* De bedoeling van de sensor is om obstakels ter hoogte van het hoofd te

signaleren. Deze obstakels kunnen namelijk niet met een witte stok ontdekt

worden.

* De gebruiker kan kiezen tussen een detectiebereik van 3 of 6 meter.

* Wanneer de sensor een obstakel ontdekt, wordt via het oortelefoontje een

geluidssignaal weergegven. De toonhoogte van dit signaal verandert naarmate

het obstakel dichterbij komt.

* Het is aanbevolen de Optron te gebruiken in combinatie met een witte

stok.

* De gebruiker wordt door een geluidssignaal op de hoogte gebracht wanneer

de batterijen moeten worden bijgeladen.

* Producent : GUSTAVO ADOLFO CHAOS MARAVER

Santa Virgilia 29, 12-E

E - 28033 Madrid

Tel. : +91  381 50 58

Fax : +91  381 50 58

* Leverancier : Spanje : GUSTAVO ADOLFO CHAOS MARAVER

* Richtprijs : Spanje : Gegevens ontbreken

* Voeding : Herlaadbare batterijen (autonomie : 5 uur)

* Afmetingen : Gegevens ontbreken

* Gewicht : Gegevens ontbreken