-p42-

SONARTOESTELLEN

DEU

ISO 9999 12.39.06

ULTRASCHALL-LEITSYSTEM

09/94

Draagbare sonarsysteem dat het voor visueel gehandicapten en doofblinden

mogelijk maakt zich zelfstandiger te verplaatsen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De bedoeling van de sensor is om obstakels ter hoogte van het hoofd te

signaleren. Deze obstakels kunnen namelijk niet met een witte stok ontdekt

worden.

* Het Ultraschall-Leitsystem is een zender/ontvanger-unit die aan de witte

stok moet worden bevestigd. In principe komt iedere witte stok hiervoor in

aanmerking.

* Op het toestel zitten buiten de ultrasone zender en ontvanger een

luidspreker, een aan/uit-schakelaar, een volumeregelaar, een schakelaar om

het bereik van de ultrasone signalen in te stellen en aansluitingen voor

een koptelefoon en een batterijlader.

* Indien gewenst kan een bijkomend trilelement aangesloten worden, dat op

de witte stok gemonteerd wordt.

* De door de Ultraschall-Leitsystem uitgezonden utrasone signalen worden

teruggekaatst door een eventueel obstakel. Aan de sterkte van het

teruggekaatste signaal weet het toestel hoe ver het obstakel nog van de

gebruiker verwijderd is.

* Het volume van de geluidssignalen kan ingesteld worden. Eventueel kan men

gebruik maken van een hoofdtelefoon.

* Doordat het toestel waterdicht is kan het ook in de regen gebruikt

worden.

* Producent : REHABILITATIONS-ZENTRUM BAD LIPPSPRINGE

Bielefelder Stra�e 40a

D - 4792 Bad Lippspringe

Tel. : +49  52 52 514 86

* Leverancier : Duitsland : REHABILITATIONS-ZENTRUM BAD LIPPSPRINGE

* Richtprijs : Duitsland : Gegevens ontbreken

* Voeding : Herlaadbare batterijen (autonomie : 10 uur)

* Afmetingen : Gegevens ontbreken

* Gewicht : 140 g