-p44-

THERMOMETERS

ESP

ISO 9999 09.48.03

CIBERVEU

01/95

Sprekende koortsthermometer.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Toestel met een klein LCD-schermpje, een toets en een ingebouwd

luidsprekertje.

* Het meetbereik gaat van 32 C.

* Het toestel is verkrijgbaar in diverse talen, waaronder Duits, Frans,

Italiaans en Engels.

* Voor de toestellen op de Belgisch-Nederlandse markt gebeurt de weergave

in graden Celsius. Een model dat de temperatuur in graden Fahrenheit

weergeeft is beschikbaar.

* De gemeten temperatuur wordt vier keer uitgesproken. Daarna schakelt het

toestel zichzelf uit.

* De gemeten temperatuur is ook af te lezen op het LCD-schermpje.

* Producent : CIBERVEU

Bjar 36

E - 08014 Barcelona

Tel. : +34  426 33 11

Fax : +34  423 05 41

* Leveranciers : Belgi : BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE

DATA BRAILLE SERVICE

Nederland : STICHTING HBS

VISION SUPPORT INTERNATIONAL

* Richtprijs : Belgi : L&L : 2.205 BEF (januari '95, incl. B.T.W.)

DBS : 2.520 BEF (juni '94, excl. B.T.W.)

Nederland : HBS : 193,50 NLG (febr. '95, incl. B.T.W.)

VSI : 99,50 NLG (febr. '95, incl. B.T.W.)

* Voeding : Twee knoopcelbatterijen CR 2025 (autonomie : 2 jaar)

* Afmetingen : 12,5 x 5,5 x 1,5 cm

* Gewicht : 28 g