-p45-

THERMOMETERS

BEL

ISO 9999 09.48.03

THERMOVOX

01/95

Nederlands sprekende thermometer voor het meten van omgevings- en

lichaamstemperatuur.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het apparaat bevat drie toetsen, een volumeknop met aan/uit schakelaar en

twee stekkerbussen voor het aansluiten van de meetsondes.

* Met de meetsonde voor de omgevingstemperatuur ligt het meetbereik tussen

-20 en +110 C. De temperatuur wordt uitgesproken op een

tiende graad nauwkeurig.

* De bediening wordt ondersteund door spraakboodschappen.

* Het toestel kan ook als kookwekker gebruikt worden.

* De Thermovox kan ingesteld worden om op regelmatige tijdstippen de

temperatuur uit te spreken.

* Wanneer de batterijen leeg raken wordt dit gesignaleerd met de boodschap

"batterijen vervangen".

* De handleiding wordt in zwart- en grootschrift meegeleverd.

* Producent : DIGITRON

Moerenhaltlaan 33

B - 2180 Ekeren

Tel. : +32  3 541 32 66

Fax : +32  3 541 17 92

* Leverancier : Belgi : BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE

* Richtprijs : Belgi : 9.038 BEF (januari '95, incl. B.T.W.)

* Voeding : Vier 1,5V AA batterijtjes

* Afmetingen : Gegevens ontbreken

* Gewicht : Gegevens ontbreken