-p48-

WEEGSCHALEN

DEU

ISO 9999 15.03.03

SOEHNLE VITA 5 / ASTRA 2

01/95

Standaard keukenweegschaal, aangepast met spraakweergave.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel bestaan uit een plat voetstuk waarop een schaal geplaatst

wordt waarin het te wegen materiaal gedeponeerd kan worden.

* In het voetstuk is een klein schermpje (LCD) ingebouwd waarop het gemeten

gewicht getoond wordt.

* Voor de spraakweergave zijn verschillende talen beschikbaar.

* De weegschaal schakelt zichzelf automatisch uit.

* Optioneel is een netadapter beschikbaar.

* Er zijn twee uitvoeringen van dit toestel :

- De Vita 5 heeft een meetbereik van 4g tot 5 kg. De weergave van het

gewicht gebeurt in stappen van 2 g tussen tot 2,5 kg en in stappen van 5 g

tussen 2,5 en 5 kg.

- De Astra 2 is een dieetweegschaal met een meetbereik van 2 g tot 2 kg. De

weergave van het gewicht gebeurt in stappen van 1 g tot 1 kg en in stappen

van 2 g tussen 1 en 2 kg.

* Producent : SOEHNLE

Duitsland

* Leveranciers : Belgi : DATA BRAILLE SERVICE

Nederland : VISION SUPPORT INTERNATIONAL

* Richtprijs : Belgi : Vita 5 : 4.500 BEF

Astra 2 : 4.950 BEF (juni '94, excl. B.T.W.)

Nederland : Vita 5 : 440 NLG

Astra 2 : 490 NLG (februari '95, incl. B.T.W.)

* Voeding : 9V batterij of netadapter

* Afmetingen : Gegevens ontbreken

* Gewicht : Gegevens ontbreken