-p37-

BRAILLELEESREGELS

USA

ISO 9999 21.09.12

NAVIGATOR 80

03/95

Leesregel voor gebruik in combinatie met een IBM-compatibele PC.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De Navigator 80 wordt onder het toetsenbord van een PC geplaatst.

* Dit toestel heeft 80 achtpunts braillecellen, met per cel een cursor-

routing toets. Aan de voorzijde bevinden zich tien bedieningstoetsen.

* Er zijn geen extra statuscellen voorzien. De statusinformatie kan indien

gewenst echter uitgebreid op de normale 80 cellen getoond worden.

* De gebruiker kan zelf bepalen welke funkties aan de toetsen toegekend

worden.

* De gebruiker kan vensters op het computerscherm definiren waarbinnen de

leesregel moet lezen.

* Dit toestel wordt serieel op de PC aangesloten en is softwaregestuurd.

* De Navigator 80 kan onder MS-DOS met iedere tekst-georinteerde toe-

passing werken, en kan m.b.v. het optioneel verkrijgbare programma

"ScreenPower for Windows" (SPW) ook onder MS-Windows funktioneren.

* Het aanstuurprogramma kan een brailleklavier op het PC-toetsenbord

simuleren. De leesregel kan volledig bediend worden vanaf dit

brailleklavier.

* Producent: TELESENSORY

P.O. Box 7455

USA - Mountain View, CA 64039-7455

Tel.: +1  415 960 0920

Fax: +1  415 961 0637

* Leveranciers: Belgi: BRAILLELIGA

Nederland: LAMERIS OOTECH HVG

* Richtprijs: Belgi: Zonder SPW: 355.930 BEF

Met SPW: 415.730 BEF

(april '95, excl. B.T.W.)

Nederland: Zonder SPW: 20.000 NLG

(januari '95, excl. B.T.W.)

* Voeding: Netadapter

* Afmetingen: 55,9 x 28,4 x 7,7 cm

* Gewicht: 5,3 kg