-p40-

GUI-TOEGANGSSOFTWARE

DEU

ISO 9999 21.09.27

VIRGO

03/95

Programma dat MS-Windows toegankelijk maakt m.b.v. braille en/of spraak.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Virgo (afkorting voor: VIRtual Graphic Overlay) wordt ook door de firma

TeleSensory op de markt gebracht, maar dan onder een andere naam:

"ScreenPower for Windows" (SPW).

* Dit programma maskeert de GUI gedeeltelijk door een "monitorvenster" te

cre�ren bovenop het grafisch opgebouwde scherm. Virgo plukt vervolgens de

tekstuele gegevens uit het grafisch opgebouwde scherm en toont deze in het

monitorvenster. Het is precies de inhoud van dit monitorvenster dat door de

brailleleesregel en/of spraaksynthesizer wordt weergegeven.

* Een bijkomend voordeel van deze techniek is dat een ziende collega kan

volgen wat de niet-ziende collega van de brailleregel afleest.

* Virgo houdt geen rekening met de plaats van iconen en vensters op het

scherm maar schikt en toont deze informatie op een hi�rarchische manier (in

tekst-mode).

* De muispointer op het scherm volgt steeds de tekst op de leesregel.

M.a.w. wanneer de tekst van een bepaald icoon op de leesregel getoond

wordt, dan wordt de muispointer automatisch op dat icoon geplaatst.

* Virgo is compatibel met de leesregels van Baum (David, Inka en DM-80) en

de in deze leesregels ingebouwde spraakmodules, met de leesregels van

TeleSensory (PowerBraille 40 en Navigator 80) en met een aantal spraak-

synthesizers (waaronder de Apollo II van Dolphin Systems).

* Producent:

BAUM ELEKTRoNIK GmbH     TELESENSORY

Schlo� Langenzell        P.O. Box 7455

D - 29257 Wiesenbach     USA - Mountain View, CA 64039-7455

Tel.: +49  6223 49090    Tel.: +1  415 960 0920

Fax: +49  6223 490999    Fax: +1  415 961 0637

* Leveranciers: Belgi�: BRAILLELIGA

Nederland: LAMERIS OOTECH HVG

* Richtprijs: Belgi�: Virgo: 85.215 BEF

SPW: 71.760 BEF (april '95, excl. B.T.W.)

Nederland: Virgo: 4.875 NLG

SPW: 4.700 NLG (april '95, excl. B.T.W.)

* Voeding: Niet van toepassing

* Afmetingen: Niet van toepassing

* Gewicht: Niet van toepassing