-p45-

SPRAAKSYNTHESIZERS

NZL

ISO 9999 21.09.15

KEYNOTE GOLD PC/SA/SE

03/95

Spraaksynthesizer voor IBM-compatibele PC's.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Deze spraaksynthesizer is verkrijgbaar in drie uitvoeringen:

-Keynote Gold PC: Intern model in de vorm van een 8-bit uitbreidingskaart

van halve lengte.

-Keynote Gold SA: Extern batterijgevoed model voor serile aansluiting op

desktop computers.

-Keynote Gold SE: Zeer klein intern model dat in het modemslot van de

draagbare Toshiba PC's past.

* Een hoofdtelefoonaansluiting en een volumeregelaar zijn voorzien.

* Het toestel is meertalig. Verschillende talen (Frans, Engels, Duits,

Spaans, Italiaans, Japans) zijn leverbaar. Nederlands is in ontwikkeling.

* Schakelen van de ene naar een andere taal tijdens het werken is mogelijk.

* De volgende software is optioneel verkrijgbaar:

-KeySoft: gentegreerd programma dat een tekstverwerker, een agenda, een

rekenmachine, een adressenboekje en een E-mail funktie biedt.

-SoundProof: een MS-DOS tekst-naar-spraak programma dat specifiek voor

kinderen met leerproblemen bedoeld is.

-Freedom of Speech: een communicatieprogramma voor personen met

spraakproblemen.

* De Keynote Gold modellen zijn compatibel met de meest gebruikte

toegangsprogramma's, zoals MasterTouch, VoxParle, Flipper, IBM Screen

Reader en IBM Screen Reader/2.

* Producent: PULSEDATA INTERNATIONAL LTD

1, Expo Place

NZ - Christchurch, New Zealand

Tel.: +64  3 384 4555

Fax: +64  3 384 4933

* Leverancier: Belgi: ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL

Nederland: Geen leverancier gekend

* Richtprijs: Belgi: Op aanvraag

* Voeding: Via de computer (Model SE/PC) of batterijen (Model SA)

* Afmetingen: Gegevens ontbreken

* Gewicht: Gegevens ontbreken