-p46-

SPRAAKSYNTHESIZERS

NZL

ISO 9999 21.09.15

KEYNOTE GOLD VOICECARD

03/95

Compacte spraaksynthesizer op een PCMCIA-kaart.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Deze spraaksynthesizer werd als een Type II PCMCIA-kaart (kaartje ter

grootte van een kredietkaart, maar iets dikker) ontworpen. Daardoor is hij

geschikt voor de recente MS-DOS notebook computers: die zijn tegenwoordig

meestal voorzien van een PCMCIA-slot.

* Het synthesizer-kaartje heeft een aansluiting voor een hoofdtelefoontje

of een paar externe luidsprekers.

* Het geluidsvolume kan softwarematig bijgeregeld worden.

* Het toestel is meertalig wordt standaard geleverd met zes talen (Neder-

lands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans), waarvan het Nederlands

echter nog in ontwikkeling is. Indien gewenst kunnen later nog talen

toegevoegd worden.

* Schakelen van de ene naar een andere taal tijdens het werken is mogelijk.

* De volgende software is optioneel verkrijgbaar:

-KeySoft: gentegreerd programma dat een tekstverwerker, een agenda, een

rekenmachine, een adressenboekje en een E-mail funktie biedt.

-SoundProof: een MS-DOS tekst-naar-spraak programma dat specifiek voor

kinderen met leerproblemen bedoeld is.

-Freedom of Speech: een communicatieprogramma voor personen met

spraakproblemen.

* De Keynote Gold VoiceCard is compatibel met de meest gebruikte toe-

gangsprogramma's, zoals: MasterTouch, VoxParle, Flipper, IBM Screen Reader

en IBM Screen Reader/2.

* Producent: PULSEDATA INTERNATIONAL LTD

1, Expo Place

NZ - Christchurch, New Zealand

Tel.: +64  3 384 4555

Fax: +64  3 384 4933

* Leverancier: Belgi: ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL

Nederland: Geen leverancier gekend

* Richtprijs: Belgi: 55.000 BEF (januari '95, excl. B.T.W.)

* Voeding: Via de computer

* Afmetingen: Gegevens ontbreken

* Gewicht: Gegevens ontbreken