-p49-

TV-LOEP/PC-COMBINATIES

FRA

ISO 9999 21.06.03

MEDIAVISION PC

03/95

Volledige werkpost voor PC- en TV-loepgebruiker.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Dit systeem bestaat uit een Mdiavision kleuren TV-loep, het LP-DOS

vergrotingsprogramma, een module die de twee beelden naar n scherm

samenbrengt en een PC met een monitor van 43 of 51 cm.

* Dit systeem is zowel verkrijgbaar met de camera links van de monitor als

met de camera rechts van de monitor.

* Werken in split-screen mode (een gedeelte van het scherm toont PC-beeld

en een ander gedeelte toont het camerabeeld) is mogelijk.

* De vergrotingsfactor van het PC-beeld gaat tot 8 maal voor tekst en tot

16 maal voor grafisch beeld. De vergrotingsfactor van het camerabeeld is

afhankelijk van de schermdiagonaal.

* De kleurencamera is van het type CCD en beschikt over een ingebouwde lamp

die het leesplateau verlicht.

* Er is voldoende ruimte onder de camera om te kunnen schrijven, tekenen of

knutselen.

* Invers beeld is mogelijk. Elektronische afdekking van een deel van het

beeld en elektronisch opgewekte orintatielijnen zijn eveneens voorzien.

* De gebruiker kan kiezen of hij in kleuren- of in monochrome mode werkt.

* De kleur van de letters en van de achtergrond kan ingesteld worden.

* Producent: TECHNIBRAILLE - ZI de la Bonde

2, rue du Buisson aux Fraises

F - 91741 Massy Cedex

Tel.: +30  1 60 11 09 73

Fax: +30  1 60 11 21 91

* Leverancier: Belgi: EDITEC

Nederland: Geen leverancier gekend

* Richtprijs: Systeem zonder PC: 235.000 BEF (mei '94, excl. B.T.W.)

* Voeding: Netstroom

* Afmetingen: Gegevens ontbreken

* Gewicht: Gegevens ontbreken