-p50-

VERGROTINGSSOFTWARE

USA

ISO 9999 21.09.27

IBM SCREEN MAGNIFIER/2

03/95

Vergrotingsprogramma voor een computer waarop OS/2 draait.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Dit programma biedt een vergroting van 2 tot 32 maal.

* Naast OS/2-applicaties kunnen ook MS-DOS- of MS-Windows-programma's van

de vergroting gebruik maken op voorwaarde dat ze in een OS/2 venster

draaien.

* De mogelijkheid tot kleurinversie is ingebouwd.

* Het gebrek aan schermoverzicht wordt opgevangen doordat de inhoud op het

scherm meeschuift met de muisbewegingen.

* Met de automatische leesfunktie kan men de tekst tegen de gewenste

snelheid over n lijn van het scherm laten rollen.

* Veranderingen op het scherm worden door dit programma gedetecteerd en

vergroot in beeld gebracht.

* Screen Magnifier/2 kan samenwerken met Screen Reader/2, het GUI-

toegangsprogramma van dezelfde fabrikant.

* Dit programma kan draaien op iedere computer die uitgerust is met het

OS/2 besturingssysteem van IBM.

* Producent: IBM NSCPD

P.O. Box 2150

USA - Atlanta, Georgia 30301-2150

* Leveranciers: Belgi: GEHANDICAPTEN EN INFORMATICA

Nederland: CENTRUM INFORMATICA GEHANDICAPTEN

* Richtprijs: Belgi: 18.900 BEF (april '95, excl. B.T.W.)

Nederland: 1.111 NLG (april '95, excl. B.T.W.)

* Voeding: Niet van toepassing

* Afmetingen: Niet van toepassing

* Gewicht: Niet van toepassing